## TESTY ASF
Nr sprawy: AD-O.272.18.2016 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Zestaw do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. |  | Komplet odczynników do izolacji i wykrywania DNA przeżuwaczy w mączkach rybnych, paszach dla ryb, produktach z krwi kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, składający się z: 1. uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do przeprowadzenia reakcji real-time PCR (dwukrotnie stężonej zawierającej polimerazę typu Hotstart, dNTPs, zoptymalizowany bufor reakcyjny wraz z jonami magnezu) zapewniającej brak interferencji z DNA przeżuwaczy. Mieszanina musi umożliwiać przeprowadzenie min. 600 reakcji o objętości 25µl, 2. zestawu do izolacji DNA z próbek pasz metodą kulek magnetycznych pozwalający na uzyskanie DNA o czystości i stężeniu wystarczającym do bezpośredniego przeprowadzenia reakcji real-time PCR. Zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie min. 200 izolacji. 3. probówek do przeprowadzenia reakcji PCR o pojemności 0,2 ml, białych, łączonych w stripy po 8 probówek wraz z wieczkami łączonymi po 8 szt. Probówki i wieczka optycznie obojętne, min. 480 szt. 4. zestawu kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA przeżuwaczy o zdefiniowanej ilości kopii: 128 kopii/µl, 32kopii/µl, 8 kopii/µl pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, min. 1 zestaw. Wszystkie odczynniki i zestawy muszą być zgodne z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 1 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone elementy zestawu (uniwersalna mieszanina reakcyjna i zestaw do izolacji DNA) muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Zestaw do izolacji DNA musi zawierać wszystkie elementy (odczynniki) niezbędne do wykonania analizy.
Dostarczone elementy zestawu (uniwersalna mieszanina reakcyjna i zestaw do izolacji DNA) muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Dostarczone elementy zestawu (uniwersalna mieszanina reakcyjna i zestaw do izolacji DNA) muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.