## I ZESTAW KALIBR.
Nr sprawy: AD-O.272.10.2018 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet I - Zestaw trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real - Time PCR "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1839 | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA przeżuwaczy o zdefiniowanej ilości kopii pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony zestaw musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Dostarczony zestaw musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Dostarczony zestaw musi posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## II WZORCE DEU.
Nr sprawy: AD-O.272.10.2018 | [8 empty] | Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet II - Wzorce deuterowane "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1107 | 17-ß-estradiol - d3 | 200 | mikrogram | 100 ug
2. | A-1269 | 17-ß-hydroksystanozolol - d3 | 0.1 | miligram | 0,1 mg
3. | A-1433 | α- trenbolon - d3 | 200 | mikrogram | 200 ug
4. | A-0946 | AMOZ d5 czystość > 99,8 % | 10 | miligram | 10 mg
5. | A-0945 | AOZ (3-amino-oxazolidin-2-one-d4) Vetranal > 99,8% | 10 | miligram | 10 mg
6. | A-1708 | ß - trenbolon - d3 | 200 | mikrogram | 200 ug
7. | A-1848 | Chloropromazyna – d6, czystość chemiczna > 98%, | 50 | miligram | 50 mg
8. | A-0266 | Clenbuterol-d9 hydrochloride | 10 | miligram | 10 mg
9. | A-1699 | Dekokwinat - d5 | 20 | miligram | 10mg
10. | A-1704 | Dienestrol - d6 | 1 | miligram | 1mg
11. | A-1102 | Dietylostilbestrol- d8 | 100 | mikrogram | 100 ug
12. | A-0933 | Dimetridazol - d3 | 10 | miligram | 10 mg
13. | A-1700 | 4,4'Dinitrodiphenylurea - d8 | 10 | miligram | 10 mg
14. | A-1850 | Fenbendazolu sulfotlenek - d3 | 10 | miligram | 10mg
15. | A-1488 | Fiolet krystaliczny(trihydrate) - d6 | 25 | miligram | 25 mg
16. | A-1490 | Fiolet leukokrystaliczny - d6 | 25 | miligram | 25mg
17. | A-1701 | Halofuginon 13C6 | 10 | miligram | 10 mg
18. | A-1105 | Heksestrol - d4 | 100 | mikrogram | 100 ug
19. | A-0938 | Hydroksyipronidazol - d3 | 25 | miligram | 25mg
20. | A-1822 | Hydroksymetronidazol MNZOH - d2 | 25 | miligram | 25 mg
21. | A-0939 | Hydroksymetylonitroimidazol HMNNI - d3 | 10 | miligram | 10 mg
22. | A-0934 | Ipronidazol - d3 | 10 | miligram | 10 mg
23. |  | Izoksupryna - d5 | 0.5 | miligram | 0,1 mg
24. | A-1852 | Klozantel 13C6 | 10 | miligram | 10mg
25. | A-0932 | Mapenterol - d11 | 25 | miligram | 25 mg
26. | A-1823 | Metronidazol MNZ 13C2, 15N2 | 25 | miligram | 25 mg
27. | A-1824 | Metyloboldenon - d3 | 200 | mikrogram | 100ug
28. | A-1705 | Octan chlormadinonu 37Cl | 200 | mikrogram | 100ug
29. | A-1233 | Octan medroksyprogesteron - d3 | 300 | mikrogram | 100 ug
30. | A-1706 | Octan megestrolu - d3 | 0.1 | miligram | 0,1 mg
31. | A-1702 | Robenidyna - d8 | 25 | miligram | 25mg
32. | A-0935 | Ronidazol - d3 | 10 | miligram | 10 mg
33. | A-0941 | Salbutamol - d9 (Albuterol - d9) | 10 | miligram | 10mg
34. | A-1180 | Terbutalina - d9 | 10 | miligram | 10mg
35. | A-1859 | Triklabendazol - d3 | 10 | miligram | 10mg
36. | A-1237 | Zeranol/ taleranol - d5 | 150 | mikrogram | 150ug
37. | A-1434 | Zieleń leukomalachitowa - d6 | 10 | miligram | 10 mg
Cena za całość zamówienia brutto ……………………………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone wzorce muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii wzorców należy dołączyć certyfikat analizy wystawiony przez producenta na którym musi być podany okres ważności danego wzorca oraz jeśli to możliwe chromatogram/widmo danego wzorca, oraz kartę charakterystyki tych wzorców zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.